## Опр. лист ПСС-(6)10 Симбирск
Приложение №1 к договору №_______ от «__» ________ 200_ г.
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на пункт секционирования столбовой ПСС-(6)10
на базе вакуумного выключателя BB/TEL ( ВБЭМ 10-12,5/800 УХЛ2)
Что требуется (нужное отметить- "V"). В случае необходимости консультации или помощи при подборе
модификации приборов обращайтесь, пожалуйста, по тел. (8422) 66-05-41, 8-901-947-31-70
Количество однотипных ПСС (шт):
Номинальное напряжение, кВ: |  |  |  | 6 | [5 empty] | 10
Питание собственных нужд: |  | одностороннее | [7 empty] | двухстороннее
Рабочие токи (ожидаемый диапазон)*, А:
*токи указывать по стороне 6(10) кВ.
Диапазон токов макс. токовой защиты*, А:
*токи указывать по стороне 6(10) кВ.
Вид защиты: |  | релейная | [7 empty] | микропроцессорная
Направленная защита: | однонаправленная | [8 empty] | двухнаправленная
Рабочие уставки (Токи указывать по стороне 6(10) кВ.); При отсутствии параметра, в ячейке (клетке) отметить "НЕТ"): |  |  |  |  | МТЗ, А/сек |  | Отсечка, А | Перегрузка, А/сек | ЗЗЗ А А/сек
прямое направление
обратное направление (только для микропроцессорной защиты)
срабатывание (да/нет)
сигнализация (да/нет)
АПВ: кратность АПВ |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2
АПВ: рабочие уставки циклов АПВ, сек |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2
Тип опоры:
Длина соединительного кабеля: |  |  | 2,5 м. | [6 empty] | другое
ОПН, количество на один ПСС:
GSM связь на ПСС: |  |  |  | да | [5 empty] | нет
GSM связь на ПК: |  |  |  | да | [5 empty] | нет
Поставка в комплекте с Пунктом Коммерческого Учета э/э**: | [6 empty] | да |  |  | нет
**Требования по данному пункту заполнять в приложении №1 к опросному листу.
Вид упаковки: |  |  | ящик | [6 empty] | поддон
Доставка: |  |  |  | поставщика |  |  |  |  | самовывоз
Дополнительные требования к изделию:
Сведения для оформления поставки: (заполнять обязательно)
Организация:
Объект:
Контактное лицо (телефон, факс, e-mail):
Подпись ответственного за заполнение опросного листа | [5 empty] | "_ _" _ _ 200_ _ г.
должность, Ф.И.О.
ПОКУПАТЕЛЬ: |  |  |  |  | ПОСТАВЩИК:
| М.П. | [8 empty] | М.П.